## Sheet1
Item | Fecha | Proyecto | Pozo/Cluster/item | Novedad | Descripción | Ingeniero
1 | 18/05/2023 | Oficina | Oficina | Desarrollo de aplicación | Desarrollo de 5G aplicación con PLC 3G, integración de arranque automático con la pantalla, validación de rampa prolongada, con su respectivas pantallas.Se deja repositorio de la oficina el backcup | Juan Pablo Velandia
2 | 13/05/2023 | Operaciones | RB 2060-H / CL740 | habilitación de pozo modo control presión | Se asiste a sitio para habilitar El modo control de presión en El vsd, se procedió a caracterizar El pozo, posteriormente se calculó y seteo Los parametros de configuración del control, luego se habilitó El control y se dejo 30 min monitoreando y evaluando El desempeño del mismo, se deja operativo con una frecuencia de 104.959 y una presión de 110 psi | Fabio Hidalgo,Juan Pablo Velandia
3 | 2023-06-05 | Operaciones | RB 1483-H /CL-139 | Normalización de componente HIM | Se realiza normalización de pantalla de skid ABB mayelis, cargar la aplicación y dejar operativo el equipo. | Juan Pablo Velandia,Jorge Restrepo
4 | 2023-09-05 | Operaciones | RB 206H/CL-158 | Integración de Instrumentación | Se asiste al sitio para realizar la integración de los instrumentos de cabeza de pozo, se realiza configuración en el programa del Skid para su correcta visualización, los instrumentos quedan con visualización sin novedad | Juan Pablo Velandia,Jorge Restrepo
5 | 2023-10-05 | Soporte | APPRAISAIL06 CAÑO SUR ESTE-0676HST3 | Verificación operación equipos | Se asiste a sitio por problemas del arranque del sistema operativo de la HMI del equipo cuando pierde tensión, se procedió a realizar pruebas reiniciando la pantalla desde programa y quitandole tensión para simular el problema de arranque de la pantalla, en las pruebas realizadas inició correctamente, se procede a validar con el área de automatización y se llega a la conclusión de que ese problema surge cuando la pila interna de la HMI esta dañada o descargada, si el problema sigue ocurriendo se recomienda el cambio de la bateria para no perder la configuración de arranque de la BIOS de la HMI | Juan Pablo Velandia
6 | 2023-10-05 | Soporte | CL CSE 25 - CAÑO SUR ESTE 0304D | Verificación operación equipos | Se asiste a sitio por motivos de la funcionalidad de rampa escalonada, la cual no esta siendo ejecutada por el equipo, se procede a validar la versión de la aplicación 1.4.6, se procede a realizar pruebas de funcionalidad con incremente prolongado 94.6 Hz en 4 horas,realizandolo satisfactoriamente | Juan Pablo Velandia