## FORMATO DE CONTROL DE ACTIVIDAD
| CONTROL DE ACTIVIDADES | [27 empty] | CODIGO:
| SEMANA DEL 12 MES 12 AÑO 2022 | [9 empty] | COLABORADOR: Juan Pablo Velandia | [9 empty] | CARGO: Ingeniero en Automatización | [7 empty] | AREA: DDA
SLACOL S A S
ACTIVIDADES | LUNES | Columna2 | Columna1 | Columna3 | MARTES | Columna4 | Columna5 | Columna6 | MIERCOLES | Columna7 | Columna8 | Columna9 | JUEVES | Columna10 | Columna11 | Columna12 | VIERNES | Columna13 | Columna14 | Columna15 | SABADO | Columna16 | Columna17 | Columna18 | DOMINGO | Columna19 | Columna20 | Columna21 | OBSERVACIONES
|  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB
DA- DESARROLLO DE APLICACIONES; ANALISIS, DOCUMENTACION, CAPACITACIONES
MA- MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES |  |  |  |  | Ajuste de Mapa modbus 4g, prioridad del paro VSD mediante comunicación Ethernet IP aplicación ESP | 50 | O | LB | Actualizacion IO configurables en equipo wis , y condicion de disparo de tension, inicio de los registros de lectura del mapa modbus wis modbus RTU | 100 | O | LB | Enrutamiento de variables de modulo Flex IO a la aplicación y validacion de la lectura de las señales analogas | 40 | O | LB | Adicion de la logica flex IO a la aplicación ESP L306,validacion en equipo de liberacion | 30 | O | LB
LE- LIBERACION DE EQUIPOS EN SLACOL | Liberacion de 2 Equipos ESP, validacion de funcionalidad,protocolos de comunicación y sensor de fondo | 100 | O | LB | Liberacion de 1 Equipos ESP, validacion de funcionalidad,protocolos de comunicación y sensor de fondo | 50 | O | LB |  |  |  |  | Liberacion de Equipo 3G Frontera 3g con arquitectura SWC PQA y PLC compac con flex IO modulo Hart | 30 | O | LB | Liberacion de equipo de 320 KVA Veritas Auditor | 25 | O | LB
SC- SOPORTE EN CAMPO / PROYECTOS | [16 empty] | Soporte de Datalogger Aplicacion ESP, Soporte de disparo de tension Barranca | 45 | O | LB
EO- ELABORACION DE OFERTAS
OTRO | [12 empty] | Integracion 15 años | 30 | O | LB
% : porcentaje
O/C: oficina /campo : solo poner la inicial
LB/NLB: laboral/ no laboral : solo poner las iniciales