## FORMATO DE CONTROL DE ACTIVIDAD
| CONTROL DE ACTIVIDADES | [27 empty] | CODIGO:
| SEMANA DEL 16 MES 1 AÑO 2023 | [9 empty] | COLABORADOR: Juan Pablo Velandia | [9 empty] | CARGO: Ingeniero en Automatización | [7 empty] | AREA: DDA
SLACOL S A S
ACTIVIDADES | LUNES | Columna2 | Columna1 | Columna3 | MARTES | Columna4 | Columna5 | Columna6 | MIERCOLES | Columna7 | Columna8 | Columna9 | JUEVES | Columna10 | Columna11 | Columna12 | VIERNES | Columna13 | Columna14 | Columna15 | SABADO | Columna16 | Columna17 | Columna18 | DOMINGO | Columna19 | Columna20 | Columna21 | OBSERVACIONES
|  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB |  | % | O/C | LB/NLB
DA- DESARROLLO DE APLICACIONES; ANALISIS, DOCUMENTACION, CAPACITACIONES | [8 empty] | Planteamiento y ejecucion de listado de tags para aplicación Monopozo AFE, ajuste de tamaño y comandos basicos de operacion | 50 | O | LB | Enrutamiento de entradas y salidas y variables del VSD en aplicación Monopozo AFE | 80 | O | LB | Cambio de Estructura de IO dinamicas y entradas y salidas de PLC aplicacion Monopozo AFE | 50 | O | LB
MA- MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES | validacion de Salidas y entradas analogas aplicación de upgrade | 50 | O | LB
LE- LIBERACION DE EQUIPOS EN SLACOL | Liberacion de Skid de 300 kva | 50 | O | LB | Configuracion de pantallas para skids | 50 | O | LB | [8 empty] | Ajuste de comunicacion Equipo de Frontera 300 kva adicion de disparo de tension logica actualizada, disparo despues de 5 seg | 50 | O | LB | Liberacion de Equipo 300 Upgrade Ecopetrol | 40 | O | NLB | Liberacion y configuracion de Equipo 300 KVA Update Ecopetrol | 80 | O | NLB
SC- SOPORTE EN CAMPO / PROYECTOS |  |  |  |  | Aplicación de Apiay conecion con el drive y elementos de control | 50 | O | LB | Validacion de aplicación y arranque automatico con autotuning para la aplicación, comunicación IO con cubloc y sensor de fondo | 30 | O | LB | Soporte caño sur entradas analogas no funcionales, validacion de aplicación, y cambio de ip para segmento de posicion del cluster Sergio Mejia | 20 | O | LB |  |  |  |  | Soporte Rubiales Entradas Analogas equipo de 300 KVA, soporte Bull USA Toma de referencia desde libreria nodePCCC | 60 | O | NLB
EO- ELABORACION DE OFERTAS
OTRO | [8 empty] | Alistamiento de VSD para pruebas de comunicación Apiay equipo de 500 | 20 | O | LB
% : porcentaje
O/C: oficina /campo : solo poner la inicial
LB/NLB: laboral/ no laboral : solo poner las iniciales